企业文化展厅建设项目

询价函

采 购 人：青岛城市照明有限公司

日    期：    二〇二四年七月

企业文化展厅建设项目

询价函

| 青岛城市照明有限公司拟邀请贵单位参加我单位企业文化展厅建设项目。如有意向，请于2024年8月1日9时之前提交询价响应文件至我单位。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 企业文化展厅建设 |  |  |  |
| 1.采购内容： 为加强企业文化建设，增强员工凝聚力，促进与外部单位的合作与交流，塑造和展示独特的企业文化，我公司计划在南京路112号办公楼内建设企业文化展厅，主要工程如下：对企业文化内容进行提炼和深化，完成墙面文化打造及相应氛围营造，完成室内展厅装修，系统调试等满足项目完工的其他工作内容。 2.采购预算：47万元以内。 3.报价：报价采用全费用报价模式，最终工程量按实计算，综合单价固定不变。 4.询价响应文件：报价函、单位简介、营业执照、企业资质、信用中国查询情况、声明函、设计方案等。内容按附件格式，复印件均需加盖公章并装订。 5.评标方法：综合评分法。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 按照合同约定 |  |  |
| 工作周期 |  | 2024年9月10日前 |  |  |
| 询价响应文件提交截止时间 |  | 2024年8月1日9时 |  |  |
| 报价地点 |  | 山东省青岛市市南区南京路110号 |  |  |
| 采购单位名称 |  | 青岛城市照明有限公司 |  |  |
| 电子邮箱 |  | qdchengshizhaoming@126.com |  |  |
| 采购单位联系人 |  | 丁经理 | 电话 | 13708987535 |

附件1：

企业文化展厅建设项目

询价响应文件

供应商（盖章）：

2024年   月   日

报价函

青岛城市照明有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部询价函，同意询价函的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照询价函规定履行合同责任和义务，报价费用包含项目所有费用。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为60日。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

企业文化展厅建设项目报价单

| 项目名称：企业文化展厅建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 | 1、概念设计，方案深化 | ㎡ | 75.00 |  |  |  |
| 二 | 装修施工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装饰安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨直行墙 | 1、龙骨基层：100系轻钢龙骨 2、面层基层：12mm阻燃板基层 | ㎡ | 146.90 |  |  |  |
| 2 | 钢架墙 | 1、龙骨基层：镀锌方管 | ㎡ | 57.50 |  |  |  |
| 3 | 乳胶漆 | 1、基层板：9.5mm石膏板 2、腻子种类：专业腻子、打磨 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：封底涂料一遍，乳胶漆涂料两遍 | ㎡ | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 冲孔铝板 | 1、干挂冲孔铝板 | ㎡ | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 射灯 | 1、防眩轨道射灯（含轨道） | 套 | 40.00 |  |  |  |
| 6 | LED灯带 | 1、10A/m | m | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线/桥架内穿线 3、规格:WDZB-BYJ2.5 | m | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线/桥架内穿线 3.规格:WDZB-BYJ4 | m | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 40.00 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 | m | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 开关插座 | 1、开关插座 | 套 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:管内穿线/桥架内穿线 | m | 120.00 |  |  |  |
| 13 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 | m | 40.00 |  |  |  |
|  | 布展 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 定制艺术造型墙 | 1、8000*3500mm | ㎡ | 28.00 |  |  |  |
| 15 | 展台 | 1、定制烤漆展台 2、1200*300*800mm | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 展架 | 1、定制烤漆展架 2、3000*3000*300mm | ㎡ | 9.00 |  |  |  |
| 17 | 一级标题版 | 1、木工板底，灯箱画面 2、1200*3000mm | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 18 | 10mm厚亚克力立体发光字 | 1.专业定制亚克力、激光雕刻机整版雕刻、侧面打磨处理、表面颜色专用环保水性油漆三度喷涂后烤房70度恒温干燥处理 2.包装、成品保护 3.运输 4.技师对位安装 | cm | 600.00 |  |  |  |
| 19 | 20mm厚亚克力立体发光字 | 1.专业定制亚克力、激光雕刻机整版雕刻、侧面打磨处理、表面颜色专用环保水性油漆三度喷涂后烤房70度恒温干燥处理 2.包装、成品保护 3.运输 4.技师对位安装 | cm | 1200.00 |  |  |  |
| 20 | 30mm厚亚克力立体发光字 | 1.专业定制亚克力、激光雕刻机整版雕刻、侧面打磨处理、表面颜色专用环保水性油漆三度喷涂后烤房70度恒温干燥处理 2.包装、成品保护 3.运输 4.技师对位安装 | cm | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 雪弗板立体字 | 1.专业定制雪弗板立体字、激光雕刻机整版雕刻、侧面打磨处理、表面颜色专用环保水性油漆三度喷涂后烤房70度恒温干燥处理 2.包装、成品保护 3.运输 4.技师对位安装 | cm | 140.00 |  |  |  |
| 22 | 10mm厚图文挂板 | 1.采集资料、创意设计 2.专业定制 3.包装、成品保护 4.运输 5.技师对位安装 | ㎡ | 10.00 |  |  |  |
| 23 | 50mm厚雪弗板艺术造型 | 1.采集资料、创意设计 2.专业定制 3.包装、成品保护 4.运输 5.技师对位安装 | ㎡ | 8.00 |  |  |  |
| 24 | 软膜灯箱（含基层） | 1.资料采集，拟草稿 2.艺术设计，深化方案，画面细节具体化 3.反复修改，确定方案 4.成品包装、专车运输、技师安装 | ㎡ | 27.00 |  |  |  |
| 25 | 圆形软膜灯箱（含基层） | 1.资料采集，拟草稿 2.艺术设计，深化方案，画面细节具体化 3.反复修改，确定方案 4.成品包装、专车运输、技师安装 | ㎡ | 1.77 |  |  |  |
| 26 | 可转移背胶车贴 | 1、可转移背胶车贴 | ㎡ | 80.00 |  |  |  |
|  | 装饰措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 装饰措施费 | 1、装饰措施费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单位简介

营业执照

企业资质

信用中国查询情况

声明函

一、我方在参加青岛城市照明有限公司企业文化展厅建设项目前3年内，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①报价人、组织机构代码证或统一社会信用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码）。

二、我方具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；在经营活动中没有重大违法记录。

三、我方具有履行合同所必需的专业技术能力与服务能力。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）

日期：    年  月  日

设计方案